| # Tablica 3. Symbole podstawowe - armatura pożarnicza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Symbole dla planów i map w skalach od 1 : 100 do 1 : 2000 | Symbole dla planów i map w skalach od 1 : 2 500 do 1:20 000 | Symbole dla planów i map w skalach 1 : 25 000 i wyższych | O p i s z n a c z e n i a z n a k u |
| 3.1 |  |  |  | Odkryty zbiornik wody do celów ppoż. |
| 3.2 |  |  |  | Zakryty (podziemny) zbiornik wody do celów ppoż. |
| 3.3 |  |  |  | Sygnalizator pożaru |
| 3.4 |  |  |  | Wentylacja naturalna |
| 3.5 |  |  |  | Utrzymywanie nadciśnienia zapobiegające przedostawaniu się dymu |
| 3.6 |  |  |  | Przestrzeń (miejsce) o szczególnym zagrożeniu |
| 3.7 |  |  |  | Odcinek węża (w drugim stopniu uproszczenia przedstawiono trzy odcinki tłoczne W-52) |
| 3.8 |  |  |  | Odcinek węża niewidoczny (wewnątrz obiektu) lub przewody medium innego niż środek gaśniczy (prąd elektryczny, olej hydrauliczny) |
| 3.9 |  |  |  | Przewód główny instalacji wodociągowej w widoku pionowym |
| 3.10 |  |  |  | Wylot linii wężowej lub przewodu do podania wody (stopka znaku w kształcie koła oznacza działko) |
| 3.11 |  |  |  | Wlot linii wężowej lub przewodu |
| 3.12 |  |  |  | Wylot linii wężowej do podania piany (stopka znaku w kształcie koła oznacza działko) |
| 3.13 |  |  |  | Wylot linii wężowej do podania proszku (stopka znaku w kształcie koła oznacza działko) |
| 3.14 |  |  |  | Urządzenie do stawiania kurtyn wodnych |
| 3.15 |  |  |  | Zawór |
| 3.16 |  |  |  | Element sterujący lub włączający |
| 3.16 |  |  |  | Urządzenie (narzędzie) zasilane z linii |
| 3.17 |  |  |  | Urządzenie (narzędzie) wpinane w linię |
| 3.18 |  |  |  | Rozdzielacz |
| 3.19 |  |  |  | Zbieracz |
| 3.20 |  |  |  | Skokochron |
| 3.21 |  |  |  | Czujka lub ręczny ostrzegacz pożarowy. |
| 3.22 |  |  |  | Zapora przeciw substancjom ropopochodnym |
| 3.23 |  |  |  | Autopompa lub motopompa |
| 3.24 |  |  |  | Pompa lub hydrofor |
| 3.25 |  |  |  | Reflektor, najaśnica lub maszt oświetleniowy |
| 3.26 |  |  |  | Radiowęzeł lub urządzenie nagłaśniające |
| 3.27 |  |  |  | Hydrant nadziemny (w tym przypadku z trzema nasadami) |
| 3.28 |  |  |  | Hydrant podziemny |
| 3.29 |  |  |  | Główny wyłącznik zasilania w energię elektryczną |